## Slide 1
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
สายกราวด์ / สายดิน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
3.
L
1.
DC.
AC.
2.
ระบบไฟฟ้ากระแสตรง
N
4.
สายไลน์
สายนิวทรัล
5.
6.
+
ไฟขั้วบวก
7.
-
ไฟขั้วลบ
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 2
หน่วยวัดทางไฟฟ้า
ปริมาณ
หน่วย
สัญลักษณ์
1.แรงดันไฟฟ้า ( E )
โวลต์
V
3.ความต้านทาน( R )
โอห์ม
Ω
4.กำลังไฟฟ้า( P )
วัตต์
W
2.กระแสไฟฟ้า ( I )
แอมแปร์
A
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 3
สูตรคำนวณทางไฟฟ้า
1 แรงม้า(Hp)
=
746 วัตต์(W)
กำลังไฟฟ้า(P)
=
แรงดันไฟฟ้า(E) x กระแสไฟฟ้า(I)
แรงดันไฟฟ้า(E)
=
กำลังไฟฟ้า(P) ÷ กระแสไฟฟ้า(I)
กระแสไฟฟ้า(I)
=
กำลังไฟฟ้า(P) ÷ แรงดันไฟฟ้า(E)
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 4
มาตรฐานสายไฟฟ้า
ประเทศไทยได้ปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60227 คือ มาตรฐานสายไฟฟ้า มอก.11-2553
การกำหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน (AC.)
สาย L1 = สีน้ำตาล
สาย L2 = สีดำ
สาย L3 = สีเทา
สาย N = สีฟ้า
สายดิน = สีเขียวแถบเหลือง
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 5
มาตรฐานสายไฟฟ้า
ประเทศไทยได้ปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60227 คือ มาตรฐานสายไฟฟ้า มอก.11-2553
การกำหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน (DC.)
สายขั้วบวก (+) = สีแดง
สายขั้วลบ (-) = สีดำ
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 6
วงจรอนุกรม
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 7
วงจรขนาน
-
-
+
+
+
-
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 8
1. ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
2 ชนิด
ชนิดของระบบไฟฟ้า
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 9
1. ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
- จากเซลล์เคมีไฟฟ้า (Battery)
- จากเซลล์สุริยะ (Solar cell)
ข้อสังเกต มีขั้ว บวก(+),ลบ(-)
ชนิดของระบบไฟฟ้า
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 10
2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสลับ
- เป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ใน บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างๆ
ชนิดของระบบไฟฟ้า
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 11
มี 2 สาเหตุ คือ
1. ไฟฟ้าลัดวงจร
2. ไฟฟ้าดูด
อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 12
1. ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
เรียกกันทั่วๆ ไปว่าไฟฟ้าซ็อต คือ กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า (Load)
อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.

## Slide 13
2. ไฟฟ้าดูด (Electric Shock)
เป็นภาวะที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่ดิน มีผลทำให้กล้ามเนื้อเกร็งจนไม่สามารถสะบัดให้หลุดได้
***อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายและระยะเวลาที่ถูกดูด***
อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
Notes: Then the research scope of my special problem.
I’ve divided my research scope into 3 part.
They are a lessons of MCAI , tools and the efficiency validation.